金能化学（青岛）有限公司

危险废物污染环境防治信息

金能化学（青岛）有限公司是一家综合性化工企业，在生产过程中公司遵循“减量化、资源化、无害化”的原则，全面落实固体废物申报登记、危险废物转移联单等各项管理制度。

金能化学（青岛）有限公司建有危险废物暂存间2座，用于贮存废分子筛、废弃包装物、实验室废弃物、实验室废液、污水处理场污泥、制酸废催化剂、焦油渣、废油桶、废矿物油等。暂存间内设有隔断、导流渠、事故水收集池及应急器材等，满足《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）以及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及其修改单的相关要求，并严格落实及时上锁、制度上墙的管理要求。

10-12月份危险废物产生、贮存及利用处置情况

| 废物名称 | 产生 环节 | 废物代码 | 入库量（t） |  |  | 转移处置量（t） |  |  | 贮存量（t） | 处置方式 | 处置单位 | 处置单位经营许可证 | 联单编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 10月 | 11月 | 12月 | 10月 | 11月 | 12月 |  |  |  |  |  |
| 废弃包装物 | 化学药剂包装物 | 900-041-49 | 1.469 | 0.6365 | 0.422 | 0 | 2.766 | 0.421 | 0.261 | D10 | 山东中再生环境科技有限公司 | 临环3713270034 | 20233702086532 20233702097438 |
| 实验室废弃物 | 品保实验室化验 | 900-047-49 | 0.339 | 0.288 | 2.26 | 0 | 0.664 | 4.511 | 0.06 | D10 | 山东中再生环境科技有限公司 | 临环3713270034 | 20233702086524 20233702097435 |
| 实验室废液 | 品保实验室化验 | 900-047-49 | 0.127 | 0 | 0.0355 | 0 | 0 | 0 | 0.1625 | / | / | / | / |
| 废液 | 在线站房监测产生 | 900-047-49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | D10 | 山东中再生环境科技有限公司 | 临环3713270034 | 20233702086521 |
| 污水处理场污泥 | 污水处理场产生的浓缩污泥 | 900-210-08 | 4.7 | 5.28 | 7.42 | 0 | 7.92 | 8.2 | 1.9 | D1 | 山东中再生环境科技有限公司 | 临环3713270034 | 20233702086520 20233702097431 |
| 焦油渣 | 炭黑公辅煤焦油脱渣 | 252-005-11 | 7 | 2.38 | 26.98 | 14.25 | 0 | 28.09 | 4.76 | R3 | 金能科技股份有限公司 | 德州危证22号 | 20233702077935 20233702095524 20233702101068 |
| 废油桶 | 废弃的空油桶 | 900-249-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.528 | 0 | D10 | 山东中再生环境科技有限公司 | 临环3713270034 | 20233702097434 |
| 建设期废油桶 | 项目建设产生 | 900-249-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D10 | 山东中再生环境科技有限公司 | 临环3713270034 | / |
| 废油 | PP废油收集 | 900-249-08 | 0 | 0.0199 | 0 | 0 | 0.88 | 0 | 2.209 | R9 | 山东华油新能源科技股份有限公司 | 济宁危证13号 | 20233702087566 |
| 制酸废催化剂 | 氧化制硫酸设备 | 261-173-50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.58 | 0 | D10 | 青岛海湾新材料科技有限公司 | 青岛危证02号 | 20233702097330 |
| 建设期清洗废水 | PDH二期清洗管道 | 336-064-17 | 0 | 25.38 | 0 | 0 | 25.38 | 0 | 0 | D9 | 青岛新世纪环境工程有限公司 | 青岛危证08号 | 20233702095622 |